压力表填写规范

需要注意：规格型号须与测量范围填成一样的内容

“型号规格” ：填写量程范围，括号不要使用中文模式，要用英文模式；计量单位按照规范书写，100kPa以上的用MPa，100kPa以下用 kPa，只有这两种计量单位，其他单位的都要自己转换成以上两种进行填报。如(0-1)MPa或(0-5)kPa。尤其在英文输入法下，MPa很容易自动变成Mpa，P必须为大写。表示范围的“-”，不能写成“——”或“～”，

“量程”测量范围。如(0-1)MPa。

“生产厂”必须按照实物写全称。

“出厂编号”必须按照实物写完整。

“器具名称”要细分，“一般压力表”（精密压力表不属于一般压力表，与此条注意事项无关）分为以下五种：压力表、真空表、压力真空表、氧压表、乙炔表。要严格按照细分类别填报，否则影响生成的证书。

压力真空表、真空表：由于量程中有正负之分，为了与负号进行区分：

真空表将型号规格写成(0～-?)MPa例如(0～-0.1)MPa；

压力真空表将型号规格写成(-?～?)MPa例如(-0.1～1.6)MPa、（-0.1至0以上范围为压力真空表）其他要求与普通压力表一样，例如(-0.1～1.6)MPa、(-0.1～2.4)MPa

另外注意：上传压力表时请注意顺序，最好是将量程从小到大排序后导入，相同规格的表尽量放在一起，不要中间插着一个别的规格的，乱排序会拖慢出证时间。